## SPH_para empresas
MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS
PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL DO SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO (SHP)
Item/Descrição | Qtd. | Un | Mão-de-Obra |  | Material |  | C.Direto | BDI |  | Sub-Total | Total | Total Etapa
|  |  | C.Unitário | C.Parcial | C.Unitário | C.Parcial |  | Valor | %
1. PROJETOS | [11 empty] | 0
1. 1. PROJETO BÁSICO
.1 PROJETOS AS BUILT | 9755.46 | M2 | [8 empty] | 0 |  | 0.65 | 0.05 | 1.0566
2. SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | [11 empty] | 0
2. 5. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2. 5. 1. BARRACÕES
.1 DEPOSITO EM TABUAS CEDRINHO-SEM FORRO / COM ASSOALHO | 18 | M2 | [8 empty] | 0 |  | 203.01 | 778.39 | 1.0566
2. 5. 2. ESCRITÓRIOS E BANHEIROS | [14 empty] | 1.0566
.1 INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA | 1 | PT | [8 empty] | 0 |  | 355.79 | 526.2 | 1.0566
2. 6. TAPUMES
2. 6. 1. CHAPAS DE COMPENSADO
.1 TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M, R.3X | 110 | M2 | [8 empty] | 0 |  | 60.23 | 27.93 | 1.0566
2. 7. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OBRAS
.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA | 2.07 | M2 | [8 empty] | 0 |  | 33.84 | 672.49 | 1.0566
2. 8. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [14 empty] | 1.0566
2. 8. 2. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS | [14 empty] | 1.0566
.2 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | 22 | UN | [8 empty] | 0 |  | 19.34 | 5.74 | 1.0566
2. 8. 9. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO | [14 empty] | 1.0566
.1 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | 18 | UN | [8 empty] | 0 |  | 60.96 | 19.77 | 1.0566
2. 8.14. DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO | [14 empty] | 1.0566
.1 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM | 33.33 | M2 | [8 empty] | 0 |  | 15.78 | 0 | 1.0566
2. 8.24. REMOÇAO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [14 empty] | 1.0566
.1 RETIRADA DE REDE SHP EXISTENTE | 1 | UN | [8 empty] | 0 |  | 8294.92 | 101.38 | 1.0566
2. 9. LOCAÇÃO DA OBRA | [14 empty] | 1.0566
.1 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO | 42.64 | M2 | [8 empty] | 0 |  | 3.38 | 2.17 | 1.0566
2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | 3902.18 | M2 | [8 empty] | 0 |  | 0.68 | 0 | 1.0566
3. MOVIMENTO DE TERRA | [11 empty] | 0 |  |  | 1.0566
3. 1. ESCAVAÇÕES | [14 empty] | 1.0566
.1 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M | 67.37 | M3 | [8 empty] | 0 |  | 58.01 | 0 | 1.0566
3. 3. REATERRO DAS CAVAS DE FUNDAÇÃO | [14 empty] | 1.0566
.1 REATERRO MANUAL E APILOAM.MEC.DE VALAS C/MAT.LOCAL | 67.01 | M3 | [8 empty] | 0 |  | 14.87 | 5.38 | 1.0566
4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES | [11 empty] | 0 |  |  | 1.0566
4. 2. SAPATAS | [14 empty] | 1.0566
4. 2. 1. FORMAS | [14 empty] | 1.0566
.1 FORMA FUNDACAO-TABUAS CEDRINHO-REAPROVEITAMENTO 3X | 6.87 | M2 | [8 empty] | 0 |  | 43.98 | 59.22 | 1.0566
4. 2. 2. AÇO | [14 empty] | 1.0566
.1 ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM | 62.32 | KG | [8 empty] | 0 |  | 4.02 | 7.04 | 1.0566
4. 2. 3. CONCRETO | [14 empty] | 1.0566
.1 CONCRETO P/FUNDACAO-FCK20MPA-PREPARO E LANCAMENTO | 2.31 | M3 | [8 empty] | 0 |  | 252.5 | 334.3 | 1.0566
.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO-FCK10MPA(1:3:6)PREP/LANC. | 2.02 | M3 | [8 empty] | 0 |  | 234.01 | 250.86 | 1.0566
4. 3. VIGAS DE BALDRAME | [14 empty] | 1.0566
4. 3. 1. FORMAS | [14 empty] | 1.0566
.1 FORMA PLANA TABUA CEDRINHO P/CONCRETO ARMADO-REAP.2X | 52.49 | M2 | [8 empty] | 0 |  | 50.75 | 132.02 | 1.0566
4. 3. 2. AÇO | [14 empty] | 1.0566
.1 ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM | 92.66 | KG | [8 empty] | 0 |  | 4.02 | 6.64 | 1.0566
.2 ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM | 204.18 | KG | [8 empty] | 0 |  | 4.02 | 7.04 | 1.0566
.3 ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM | 82.82 | KG | [8 empty] | 0 |  | 4.02 | 5.74 | 1.0566
4. 3. 3. CONCRETO | [14 empty] | 1.0566
.1 CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA | 4.52 | M3 | [8 empty] | 0 |  | 252.5 | 333.84 | 1.0566
6. SUPERESTRUTURA | [11 empty] | 0 |  |  | 1.0566
6. 1. ESTRUTURA DE CONCRETO | [14 empty] | 1.0566
6. 1. 1. PILARES | [14 empty] | 1.0566
6. 1. 1. 1. FORMAS | [14 empty] | 1.0566
.1 FORMA PLANA TABUA CEDRINHO P/CONCRETO ARMADO-REAP.2X | 8.27 | M2 | [8 empty] | 0 |  | 50.75 | 132.02 | 1.0566
6. 1. 1. 2. AÇO | [14 empty] | 1.0566
.1 ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM | 21.32 | KG | [8 empty] | 0 |  | 4.02 | 6.64 | 1.0566
.2 ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM | 60.68 | KG | [8 empty] | 0 |  | 4.02 | 7.04 | 1.0566
.3 ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM | 33.62 | KG | [8 empty] | 0 |  | 4.02 | 5.74 | 1.0566
6. 1. 1. 3. CONCRETO | [14 empty] | 1.0566
.1 GROUTE 15MPA, PREPARO, TRANSPORTE E LANÇAMENTO | 0.43 | M3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1618 | 1.0566
.2 CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA | 0.41 | M3 | [8 empty] | 0 |  | 252.5 | 333.84 | 1.0566
6. 1. 2. VIGAS | [14 empty] | 1.0566
6. 1. 2. 1. FORMAS | [14 empty] | 1.0566
.1 FORMA PLANA TABUA CEDRINHO P/CONCRETO ARMADO-REAP.2X | 1.6 | M2 | [8 empty] | 0 |  | 50.75 | 132.02 | 1.0566
6. 1. 2. 2. AÇO | [14 empty] | 1.0566
.1 ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM | 1.64 | KG | [8 empty] | 0 |  | 4.02 | 6.64 | 1.0566
.2 ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM | 4.1 | KG | [8 empty] | 0 |  | 4.02 | 7.04 | 1.0566
6. 1. 2. 3. CONCRETO | [14 empty] | 1.0566
.1 CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA | 0.1 | M3 | [8 empty] | 0 |  | 252.5 | 333.84 | 1.0566
6. 1. 3. LAJES E ESCADAS | [14 empty] | 1.0566
6. 1. 3. 1. FORMAS | [14 empty] | 1.0566
.1 FORMA PLANA TABUA CEDRINHO P/CONCRETO ARMADO-REAP.2X | 51.38 | M2 | [8 empty] | 0 |  | 50.75 | 132.02 | 1.0566
6. 1. 3. 2. AÇO | [14 empty] | 1.0566
.1 ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM | 221 | KG | [8 empty] | 0 |  | 4.02 | 6.64 | 1.0566
.2 ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM | 357 | KG | [8 empty] | 0 |  | 4.02 | 7.04 | 1.0566
6. 1. 3. 3. CONCRETO | [14 empty] | 1.0566
.1 CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA | 10 | M3 | [8 empty] | 0 |  | 252.5 | 333.84 | 1.0566
6. 1. 4. VERGA, CONTRA-VERGA E TAIPÁ | [14 empty] | 1.0566
.1 VERGA 11X3CM-VAO ATE 1,2M C/DESF.CI-AR 1:4(TAIPA') | 12 | M | [8 empty] | 0 |  | 11.86 | 19.8 | 1.0566
6. 2. ESTRUTURA METÁLICA | [14 empty] | 1.0566
.1 ABRIGO PARA BOMBA EM ALUMINIO 100X100X160CM | 1 | UN | [8 empty] | 0 |  | 2124.16 | 1613 | 1.0566
7. ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA | [11 empty] | 0 |  |  | 1.0566
7. 1. ALVENARIAS | [14 empty] | 1.0566
7. 1. 5. DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL | [14 empty] | 1.0566
.1 ALVENARIA BLOCO CONCRETO 14CM J.15MM ARG CI-AR 1:5 | 111.7 | M2 | [8 empty] | 0 |  | 21.51 | 38.84 | 1.0566
7. 3. VEDAÇÕES | [14 empty] | 1.0566
7. 3. 6. COBOGÓS | [14 empty] | 1.0566
.1 PAINEL DIVISORIO-ELEM.VAZADOS CIMENTO-CI-AR 1:4 | 2.88 | M2 | [8 empty] | 0 |  | 103.5 | 23.64 | 1.0566
8. ESQUADRIAS | [11 empty] | 0 |  |  | 1.0566
8. 2. ESQUADRIAS DE ALUMIÍNIO | [14 empty] | 1.0566
8. 2. 2. PORTAS | [14 empty] | 1.0566
.1 PORTA DE ABRIR-ALUMINIO | 3.4 | M2 | [8 empty] | 0 |  | 60.03 | 701.31 | 1.0566
.2 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS-ALUMINIO | 7.04 | M2 | [8 empty] | 0 |  | 54.83 | 701.31 | 1.0566
8. 4. ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO | [14 empty] | 1.0566
8. 4. 1. DE VIDRO INCOLOR | [14 empty] | 1.0566
8. 4. 1. 1. PORTAS | [14 empty] | 1.0566
.2 VIDRO TRANSPARENTE 3MM COLOCADO COM MASSA | 0.09 | M2 | [8 empty] | 0 |  | 74.9 | 51.66 | 1.0566
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [11 empty] | 0 |  |  | 1.0566
10. 1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO | [14 empty] | 1.0566
10. 1. 1. LUMINÁRIAS | [14 empty] | 1.0566
.1 PLAFON COM LAMPADA LED 12W | 2 | UN | [8 empty] | 0 |  | 11.62 | 36.63 | 1.0566
10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS | [14 empty] | 1.0566
.1 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4" | 2 | UN | [8 empty] | 0 |  | 13.67 | 10.16 | 1.0566
.2 TOMADA INDUSTRIAL 3P+T - 500V | 5 | UN | [8 empty] | 0 |  | 6.84 | 34.76 | 1.0566
10. 1. 3. CONDUTORES | [14 empty] | 1.0566
.1 CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 1KV 2,5MM2 | 850 | M | [8 empty] | 0 |  | 2.38 | 2.32 | 1.0566
.2 CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 1KV 4MM2 | 800 | M | [8 empty] | 0 |  | 2.73 | 3.84 | 1.0566
.3 CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 1KV 6MM2 | 3850 | M | [8 empty] | 0 |  | 3.75 | 5.52 | 1.0566
10. 1. 4. ELETRODUTOS/ACESSÓRIOS | [14 empty] | 1.0566
.1 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) (VERMELHO) | 24 | M | [8 empty] | 0 |  | 11.94 | 3.29 | 1.0566
.3 ABRACADEIRA PVC 1" COM PARAFUSO E BUCHA | 16 | UN | [8 empty] | 0 |  | 11.62 | 2.21 | 1.0566
.7 CURVA HORIZONTAL 90G PARA PERFILADO 38X38 | 2 | UN | [8 empty] | #REF! |  | 15.5 | 28.33 | 1.0566
.8 ELETRODUTO CORRUGADO 1 1/4" | 370 | M | [8 empty] | #REF! |  | 4.11 | 3.3 | 1.0566
.11 JUNCAO INTERNA L PERFILADO 38X38 | 2 | UN | [8 empty] | #REF! |  | 15.5 | 5.37 | 1.0566
.12 JUNCAO INTERNA T PARA PERFILADO 38X38 | 1 | UN | [8 empty] | #REF! |  | 15.5 | 5.22 | 1.0566
.13 PERFILADO 38X38 | 210 | M | [8 empty] | #REF! |  | 43.91 | 30 | 1.0566
.14 TALA SIMPLES PERFILADO 38X38 | 70 | UN | [8 empty] | #REF! |  | 15.5 | 3.25 | 1.0566
10. 1. 5. QUADRO DE CARGAS | [14 empty] | 1.0566
.1 CENTRO DE DISTRIBUI€AO P/24 ELEM.C/BAR.(SOBREPOR) | 1 | UN | [8 empty] | #REF! |  | 61.45 | 305.64 | 1.0566
10. 1. 6. DISJUNTORES | [14 empty] | 1.0566
.2 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A | 1 | UN | [8 empty] | 0 |  | 27.3 | 56.82 | 1.0566
.3 DISJUNTOR TRIPOLAR 25A | 4 | UN | [8 empty] | 0 |  | 27.3 | 56.82 | 1.0566
.4 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A | 1 | UN | [8 empty] | 0 |  | 27.3 | 78.13 | 1.0566
10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM | [14 empty] | 1.0566
.1 CAIXA CONDULETE 25MM C/TAMPA CEGA | 6 | UN | [8 empty] | 0 |  | 12.29 | 9.86 | 1.0566
.4 CAIXA DE ALVENARIA 30X30X30CM | 24 | UN | [8 empty] | #REF! |  | 50.78 | 153.66 | 1.0566
10. 6. QUADRO DE ACIONAMENTO DE BOMBAS | [14 empty] | 1.0566
.1 CAIXA EXT.ELETR/COMANDO P/TORRE/BOMBAS(50X50X20CM) | 2 | UN | [8 empty] | #REF! |  | 204.88 | 1044.48 | 1.0566
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [11 empty] | 0 |  |  | 1.0566
12. 1. REDE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO | [14 empty] | 1.0566
12. 1. 1. TUBOS E CONEXÕES | [14 empty] | 1.0566
.1 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 20 | M | [8 empty] | #REF! |  | 5.19 | 3.27 | 1.0566
.2 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM | 32 | M | [8 empty] | #REF! |  | 6.9 | 6.76 | 1.0566
.3 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM | 8 | M | [8 empty] | #REF! |  | 6.9 | 9.7 | 1.0566
.4 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 60MM | 6 | M | [8 empty] | #REF! |  | 10.33 | 19.79 | 1.0566
.5 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 1 | UN | [8 empty] | #REF! |  | 6.9 | 1.31 | 1.0566
.6 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM | 2 | UN | [8 empty] | #REF! |  | 8.63 | 2.29 | 1.0566
.7 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 60MM | 4 | UN | [8 empty] | #REF! |  | 12.06 | 17.2 | 1.0566
.8 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 1 | UN | [8 empty] | #REF! |  | 6.9 | 2.08 | 1.0566
.9 TE 90 RIGIDO SOLDAVEL 32MM | 1 | UN | [8 empty] | #REF! |  | 8.63 | 3.28 | 1.0566
.10 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE, 25X3/4", PARA CAIXA DAGUA | 5 | UN | [8 empty] | #REF! |  | 6.12 | 12.13 | 1.0566
.11 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32X1", PARA CAIXA DAGUA | 1 | UN | [8 empty] | #REF! |  | 6.12 | 10.86 | 1.0566
.12 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 40X1.1/4", P/ CAIXA DAGUA | 4 | UN | [8 empty] | #REF! |  | 6.12 | 16.37 | 1.0566
.13 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 60X2", PARA CAIXA DAGUA | 4 | UN | [8 empty] | #REF! |  | 6.12 | 27.85 | 1.0566
12. 1. 2. REGISTROS E VÁLVULAS DE RETENÇÃO | [14 empty] | 1.0566
.1 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM | 1 | UN | [8 empty] | #REF! |  | 6.12 | 10.14 | 1.0566
.2 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM | 1 | UN | [8 empty] | #REF! |  | 6.12 | 15.73 | 1.0566
.3 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM | 4 | UN | [8 empty] | #REF! |  | 6.12 | 20.84 | 1.0566
12. 1. 4. RESERVATÓRIOS | [14 empty] | 1.0566
.1 CAIXA D'AGUA FIBRA 7.500L | 4 | UN | [8 empty] | #REF! |  | 64.57 | 3228.6 | 1.0566
12. 3. METAIS | [14 empty] | 1.0566
.1 TORNEIRA DE BOIA C/ROSCA 3/4" | 2 | UN | [8 empty] | #REF! |  | 0 | 86.1 | 1.0566
13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | [11 empty] | 0 |  |  | 1.0566
13. 6. IMPERMEABILIZAÇÃO COM CRISTALIZANTE | [14 empty] | 1.0566
13. 6. 1. VIGA BALDRAME | [14 empty] | 1.0566
.1 IMPERM.RIGIDA C/ARG.CRISTALIZANTE-RESERVATORIOS | 17.61 | M2 | [8 empty] | #REF! |  | 16.35 | 10.26 | 1.0566
13. 6. 2. LAJE DA COBERTURA | [14 empty] | 1.0566
.1 IMPERM.ARG.CRISTALZTE+LENCOL FLEXIVEL-LAJE.EXPOSTA | 48.11 | M2 | [8 empty] | #REF! |  | 54.91 | 23.43 | 1.0566
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [11 empty] | 0 |  |  | 1.0566
14. 3. 5. PLACA PARA "ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE" | [14 empty] | 1.0566
.1 PLACAS ACRILICAS | 50 | UN | [8 empty] | 0 |  | 3.41 | 22.06 | 1.0566
14. 3.15. PLACA DE "ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO - NÃO DESLIGUE" | [14 empty] | 1.0566
.1 PLACAS ACRILICAS | 5 | UN | [8 empty] | 0 |  | 3.41 | 22.06 | 1.0566
14. 4. SISTEMA DE HIDRANTES | [14 empty] | 1.0566
14. 4. 1. SISTEMA DE RECALQUE | [14 empty] | 1.0566
.1 TUBO FERRO GALVANIZADO 63MM(2 1/2") | 50 | M | [8 empty] | 0 |  | 24.13 | 64.35 | 1.0566
.2 COTOVELO 45 FERRO GALVANIZADO 63MM(2 1/2") | 5 | UN | [8 empty] | 0 |  | 28.56 | 58.62 | 1.0566
.3 REGISTRO GAVETA AMARELO 63MM(2 1/2") | 5 | UN | [8 empty] | 0 |  | 27.56 | 286.98 | 1.0566
.4 CAIXA C/TAMPA METAL.40X60CM REG. RECALQUE INCENDIO | 5 | UN | [8 empty] | 0 |  | 166.85 | 318.32 | 1.0566
.5 ADAPTADOR TIPO STORZ COM REDUCAO 2 1/2" X 1 1/2" | 5 | UN | [8 empty] | 0 |  | 30.94 | 65 | 1.0566
14. 4. 2. ABRIGO | [14 empty] | 1.0566
.1 ABRIGO P/HIDRANTE 45X75 C/PORTA | 50 | UN | [8 empty] | 0 |  | 30.02 | 149.59 | 1.0566
14. 4. 3. VÁLVULA DE ABERTURA PARA HIDRANTE | [14 empty] | 1.0566
.1 REGISTRO GLOBO ANG. RECALQUE 450 2 1/2" P/REGISTRO | 50 | UN | [8 empty] | 0 |  | 39.65 | 119.65 | 1.0566
.2 MANUTENÇÃO EM REGISTRO ANGULAR | 3 | UN | [8 empty] | 0 |  | 250.69 | 14.31 | 1.0566
14. 4. 4. ESGUICHO | [14 empty] | 1.0566
.1 ESGUICHO REGULAVEL | 54 | UN | [8 empty] | 0 |  | 30.94 | 106.79 | 1.0566
14. 4. 5. MANGUEIRA DE INCÊNDIO | [14 empty] | 1.0566
.1 MANGUEIRA HIDRANTE 1 1/2" 15M | 93 | UN | [8 empty] | 0 |  | 9.5 | 178.22 | 1.0566
.2 MANGUEIRA HIDRANTE 1 1/2" 20M | 6 | UN | [8 empty] | 0 |  | 9.5 | 219.68 | 1.0566
.3 MANGUEIRA HIDRANTE 1 1/2" 25M | 6 | UN | [8 empty] | 0 |  | 9.5 | 273.49 | 1.0566
14. 4. 6. UNIÕES E ENGATES | [14 empty] | 1.0566
.1 ADAPTADOR TIPO STORZ COM REDUCAO 2 1/2" X 1 1/2" | 54 | UN | [8 empty] | 0 |  | 30.94 | 65 | 1.0566
14. 4. 7. VÁLVULAS | [14 empty] | 1.0566
.1 VALVULA RETENCAO 2 1/2" 63MM | 1 | UN | [8 empty] | 0 |  | 32.75 | 304.2 | 1.0566
.2 VALVULA RETENCAO 3" 76MM | 1 | UN | [8 empty] | 0 |  | 37.89 | 366.82 | 1.0566
.3 REGISTRO GAVETA AMARELO 76MM(3") | 1 | UN | [8 empty] | 0 |  | 31.02 | 441.19 | 1.0566
.4 REGISTRO GAVETA AMARELO 63MM(2 1/2") | 1 | UN | [8 empty] | 0 |  | 27.56 | 286.98 | 1.0566
.5 VALVULA DE PE COM CRIVO 2 1/2" | 2 | UN | [8 empty] | 0 |  | 42.82 | 173.15 | 1.0566
.6 VALVULA DE PE COM CRIVO 3" | 1 | UN | [8 empty] | 0 |  | 42.82 | 236.9 | 1.0566
.7 VALVULA DE PE COM CRIVO 4" | 1 | UN | [8 empty] | 0 |  | 42.82 | 415.97 | 1.0566
14. 4. 8. INSTRUMENTOS DO SISTEMA | [14 empty] | 1.0566
.1 KIT BOMBA PRINCIPAL 5CV, JOCKEY 0.75CV, PAINEL, REGISTROS, VALVULAS DE RETENCAO, MANOMETROS, PRESSOSTATO, MONTADO SOBRE BASE METALICA | 1 | UN | [8 empty] | 0 |  | 61.27 | 11144.05 | 1.0566
.2 KIT BOMBA PRINCIPAL 7.5CV, JOCKEY 1.0CV, PAINEL, REGISTROS, VALVULAS DE RETENCAO, MANOMETROS, PRESSOSTATO, MONTADO SOBRE BASE METALICA | 2 | UN | [8 empty] | 0 |  | 61.27 | 11961.96 | 1.0566
.3 MOTO BOMBA P/RECALQUE TRIF. 18MCA-15M3/H | 1 | CJ | [8 empty] | 0 |  | 44.79 | 1812.35 | 1.0566
.4 MOTO BOMBA P/RECALQUE TRIF. 22MCA-45M3/H | 1 | CJ | [8 empty] | 0 |  | 68.91 | 2654.89 | 1.0566
14. 4. 9. TUBOS E CONEXÕES | [14 empty] | 1.0566
.1 TUBO FERRO GALVANIZADO 63MM(2 1/2") | 1123 | M | [8 empty] | 0 |  | 24.13 | 64.35 | 1.0566
.2 TUBO FERRO GALVANIZADO 76MM(3") | 79 | M | [8 empty] | 0 |  | 27.56 | 78.04 | 1.0566
.3 TUBO FERRO GALVANIZADO 101MM(4") | 5 | M | [8 empty] | 0 |  | 31.02 | 113.05 | 1.0566
.4 COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 63MM(2 1/2") | 155 | UN | [8 empty] | 0 |  | 20.66 | 41.49 | 1.0566
.5 COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 76MM(3") | 9 | UN | [8 empty] | 0 |  | 22.42 | 56.29 | 1.0566
.6 COTOVELO 45 FERRO GALVANIZADO 63MM(2 1/2") | 10 | UN | [8 empty] | 0 |  | 28.56 | 58.62 | 1.0566
.7 COTOVELO 45 FERRO GALVANIZADO 76MM(3") | 1 | UN | [8 empty] | 0 |  | 30.94 | 85.7 | 1.0566
.8 TE 90 FERRO GALVANIZADO 63MM(2 1/2") | 38 | UN | [8 empty] | 0 |  | 24.13 | 53.66 | 1.0566
.9 TE 90 FERRO GALVANIZADO 76MM(3") | 3 | UN | [8 empty] | 0 |  | 25.85 | 69.64 | 1.0566
.10 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 63MM(2 1/2") | 56 | UN | [8 empty] | 0 |  | 30.94 | 31.3 | 1.0566
.11 BUCHA DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 76MMX63MM(3"X2 1/2") | 4 | UN | [8 empty] | 0 |  | 30.94 | 37.44 | 1.0566
.12 BUCHA DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 100X76MM(4"X3") | 1 | UN | [8 empty] | 0 |  | 30.94 | 70.76 | 1.0566
.13 FLANGE FG COM ROSCA 2 1/2" | 2 | UN | [8 empty] | 0 |  | 42.82 | 135.56 | 1.0566
.14 FLANGE FG COM ROSCA 3" | 1 | UN | [8 empty] | 0 |  | 42.82 | 252.47 | 1.0566
.15 SUPORTE MAO FRANCESA PARA FIXACAO DE TUBO INCENDIO EM PAREDE, 55CM, INCLUSIVE CHUMBADOR PARABOLT E GRAMPO COM PORCAS E ARRUELAS | 14 | UN | [8 empty] | 0 |  | 84.05 | 39.58 | 1.0566
.16 SUPORTE MAO FRANCESA PARA FIXACAO DE TUBO INCENDIO EM PAREDE, 20CM, INCLUSIVE CHUMBADOR PARABOLT E GRAMPO COM PORCAS E ARRUELAS | 36 | UN | [8 empty] | 0 |  | 84.05 | 21.63 | 1.0566
.17 SUPORTE MAO FRANCESA PARA FIXACAO DE TUBO INCENDIO EM PAREDE, 35CM, INCLUSIVE CHUMBADOR PARABOLT E GRAMPO COM PORCAS E ARRUELAS | 14 | UN | [8 empty] | 0 |  | 84.05 | 29.86 | 1.0566
.18 SUPORTE TIPO PARA FIXACAO DE TUBO INCENDIO EM TETO, ATE 3", EM BARRA CHATA 1 1/2"X1/4", 10CM, INCLUSIVE CHUMBADOR PARABOLT | 3 | UN | [8 empty] | 0 |  | 19.76 | 4.7 | 1.0566
.19 SUPORTE TIPO PARA FIXACAO DE TUBO INCENDIO EM TETO, ATE 3", EM BARRA CHATA 1 1/2"X1/4", 40CM, INCLUSIVE CHUMBADOR PARABOLT | 7 | UN | [8 empty] | 0 |  | 19.76 | 9.87 | 1.0566
.20 SUPORTE TIPO PARA FIXACAO DE TUBO INCENDIO EM TETO, ATE 3", EM BARRA CHATA 1 1/2"X1/4", 80CM, INCLUSIVE CHUMBADOR PARABOLT | 2 | UN | [8 empty] | 0 |  | 19.76 | 16.23 | 1.0566
.21 SUPORTE PARA TUBO DE INCENDIO TIPO TIRANTE, 4M, 1/2", COM SUPORTE TIPO GOTA E CHUMBADOR PARABOLT | 10 | UN | [8 empty] | 0 |  | 32.18 | 52.22 | 1.0566
15. REVESTIMENTOS | [11 empty] | 0 |  |  | 1.0566
15. 3. DE MADEIRA | [14 empty] | 1.0566
.1 LAMBRI MACHO E FEMEA PARA REVESTIMENTO DE PAREDE | 0.14 | M2 | [8 empty] | 0 |  | 36.81 | 127.01 | 1.0566
15. 5. ENVELOPAMENTO DE CONCRETO EM TUBULAÇÕES | [14 empty] | 1.0566
.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO-CONSUMO 180KG CIM/M3 | 7.5 | M3 | [8 empty] | 0 |  | 282.25 | 231.17 | 1.0566
.2 FITA SUBTERRANEA "REDE ELETRICA ABAIXO" | 370 | M | [8 empty] | 0 |  | 0 | 1.08 | 1.0566
17. PINTURA | [11 empty] | 0 |  |  | 1.0566
17. 1. SELADOR/PREPARAÇÃO | [14 empty] | 1.0566
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO | 298.38 | M2 | [8 empty] | 0 |  | 8.5 | 1.36 | 1.0566
17. 3. BASE ACRÍLICA | [14 empty] | 1.0566
.1 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS | 298.38 | M2 | [8 empty] | 0 |  | 15.16 | 6.97 | 1.0566
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [11 empty] | 0
18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
.1 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA | 20 | M3 | [8 empty] | 0 |  | 59.51 | 0 | 1.0566
.2 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 5KM | 12 | M3 | [8 empty] | 0 |  | 19.5 | 29.6 | 1.0566
.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA | 3902.18 | M2 | [8 empty] | 0 |  | 0.68 | 0.33 | 1.0566
.4 DESMONTAGEM DE GALPOES PROVISORIOS | 18 | M2 | [8 empty] | 0 |  | 31.79 | 0 | 1.0566
19. PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO | [11 empty] | 0 |  |  | 1.0566
19. 1. PASSEIOS/CALÇADAS | [14 empty] | 1.0566
19. 1. 4. MEIO-FIO | [14 empty] | 1.0566
.1 REMOCAO E REPOSICAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO | 14.37 | M | [8 empty] | 0 |  | 10.61 | 0.58 | 1.0566
19. 1. 5. RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DANIFICADAS | [14 empty] | 1.0566
.1 REMOCAO E REPOSICAO DE LADRILHO HIDRAULICO | 4.08 | M2 | [8 empty] | 0 |  | 56.38 | 75.73 | 1.0566
19. 2. RUAS/ESTACIONAMENTO/PAVIMENTAÇÃO | [14 empty] | 1.0566
19. 2. 1. BLOCOS INTERTRAVADOS | [14 empty] | 1.0566
.1 RETIRADA PAVIMENTACAO BLOCOS PRE MOLDADOS-EMPILHAM | 44.36 | M2 | [8 empty] | 0 |  | 11.64 | 0 | 1.0566
.2 PAVIMENTACAO BLOCOS CONCRETO INTERTRAVADOS 8CM - 5% DE REPOS | 44.36 | M2 | [8 empty] | 0 |  | 20.04 | 43.59 | 1.0566
19. 2. 2. PEDRA BRITADA | [14 empty] | 1.0566
.1 LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM | 0.97 | M2 | [8 empty] | 0 |  | 2.97 | 4.2 | 1.0566
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | [11 empty] | 0
21. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
21. 1. 1. DESPESAS COM PESSOAL
.1 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | 6 | MES | [8 empty] | 0 |  | 10208.02 | 0 | 1.0566
.2 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | 6 | MES | [8 empty] | 0 |  | 3875.89 | 0 | 1.0566
24. PISO | [11 empty] | 0 |  |  | 1.0566
24. 2. CONTRAPISO | [14 empty] | 1.0566
.1 CONTRAPISO CONCRETO- 6CM-200KG CI/M3 (MAGRO) | 36 | M2 | [8 empty] | 0 |  | 23.17 | 13.66 | 1.0566
24. 3. CIMENTADO | [14 empty] | 1.0566
.1 CIMENTADO/BASE PAVIMENTACAO COLADA-CI-AR 1:3-2,5CM | 38.32 | M2 | [8 empty] | 0 |  | 16.68 | 8.91 | 1.0566
0