## Obra 0005 PPCI IFSul Pelotas
MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS
Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: 0005 - 0005 - PPCI IFSul Pelotas - Adequações Arquitetonicas, Iluminação e sinalização de emergência |  |  | Endereço: Praça 20 de Setembro, 455 - Centro
Cliente: IFSul - Instituto Federal Sul-rio-grandense |  |  | Cidade: Pelotas / RS |  |  |  |  | BDI =
Item/Descrição | Qtd. | Un | Mão-de-Obra |  | Material |  | C.Direto | BDI |  | Sub-Total | Total Etapa
|  |  | C.Unitário | C.Parcial | C.Unitário | C.Parcial |  | Valor | %
1. PROJETOS
1. 1. PROJETO BÁSICO
.1 PROJETOS AS BUILT | 39021.84 | M2
2. SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS
2. 7. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OBRAS
.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA | 2.07 | M2
2. 8. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2. 8. 2. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS
.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (E=20M) | 199.35 | M2
.2 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | 726 | UN
2. 8. 3. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
.1 RETIRADA DE ESQUADRIAS | 74.96 | M2
2. 8. 4. REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.1 RETIRADA E REINSTALAÇÃO DA CERCA ELETRICA | 8.5 | M
2. 8. 9. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO
.1 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | 28 | UN
2. 8.13. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA
.1 RETIRADA DE ESQUADRIAS | 128.69 | M2
2. 8.19. REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE MADEIRA
.1 RETIRADA DE REVESTIMENTO DE MADEIRA EM PAREDES | 311.92 | M2
2. 8.20. REMOÇÃO DE CARPETE
.1 REMOÇÃO DO CARPETE | 393.93 | M2
2. 8.21. REMOÇÃO DE CORRIMÃO E GUARDA CORPO
.1 RETIRADA DE GUARDA CORPO DE MADEIRA | 49.01 | M
2. 8.22. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO
.1 RETIRADA DE ESQUADRIAS | 98.83 | M2
2. 8.24. REMOÇAO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
.2 RETIRADA DE INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO/SINALIZAÇÃO EXISTENTE | 1 | UN
2. 8.25. REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS
.1 DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE DEMOLICAO DE ENTARUG AMENTO | 19.71 | M2
.2 DESMONTAGEM E REMOCAO DE PAINEIS DE DIVISORIAS DE MADEIRA | 8.9 | M2
2. 8.30. REMOÇÃO DE ESCADA
.1 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA | 26.89 | M2
.2 DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA | 34.61 | M2
.3 REMOCAO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA | 15.26 | M2
.4 RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO | 58.78 | M2
2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | 3902.18 | M2
3. MOVIMENTO DE TERRA
3. 2. ATERROS
3. 2. 1. NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO
.1 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE | 26.05 | M3
4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES
4. 2. SAPATAS
4. 2. 1. FORMAS
.1 FORMA FUNDACAO-TABUAS CEDRINHO-REAPROVEITAMENTO 3X | 1.51 | M2
4. 2. 2. AÇO
.1 ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM | 13.68 | KG
4. 2. 3. CONCRETO
.1 CONCRETO P/FUNDACAO-FCK20MPA-PREPARO E LANCAMENTO | 0.51 | M3
.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO-FCK10MPA(1:3:6)PREP/LANC. | 0.44 | M3
4. 3. VIGAS DE BALDRAME
4. 3. 1. FORMAS
.1 FORMA PLANA TABUA CEDRINHO P/CONCRETO ARMADO-REAP.2X | 11.52 | M2
4. 3. 2. AÇO
.1 ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM | 20.34 | KG
.2 ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM | 44.82 | KG
.3 ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM | 18.18 | KG
4. 3. 3. CONCRETO
.1 CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA | 0.99 | M3
6. SUPERESTRUTURA
6. 1. ESTRUTURA DE CONCRETO
6. 1. 1. PILARES
6. 1. 1. 1. FORMAS
.1 FORMA PLANA TABUA CEDRINHO P/CONCRETO ARMADO-REAP.2X | 1.81 | M2
6. 1. 1. 2. AÇO
.1 ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM | 4.68 | KG
.2 ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM | 13.32 | KG
.3 ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM | 7.38 | KG
6. 1. 1. 3. CONCRETO
.1 GROUTE 15MPA, PREPARO, TRANSPORTE E LANÇAMENTO | 0.09 | M3
.2 CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA | 0.09 | M3
6. 1. 2. VIGAS
6. 1. 2. 1. FORMAS
.1 FORMA PLANA TABUA CEDRINHO P/CONCRETO ARMADO-REAP.2X | 0.35 | M2
6. 1. 2. 2. AÇO
.1 ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM | 0.36 | KG
.2 ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM | 0.9 | KG
6. 1. 2. 3. CONCRETO
.1 CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA | 0.02 | M3
6. 2. ESTRUTURA METÁLICA
.2 PILAR METALICO 100X100X3500, EM METALON 100X100X4,25 PINTADO E FIXADO | 6 | UN
7. ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA
7. 1. ALVENARIAS
7. 1. 1. DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS
.1 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 | 432.12 | M2
7. 2. DIVISÓRIAS
7. 2. 1. DIVISÓRIA NAVAL 35MM (DIVILUX)
.1 DIVISORIA DIVILUX 35MM-COLOCADA | 10.89 | M2
8. ESQUADRIAS
8. 1. ESQUADRIAS DE MADEIRA
8. 1. 2. PORTAS INTERNAS
.1 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,80X2,10 | 1 | CJ
.2 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,90X2,10 | 5 | CJ
.3 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.1,00X2,10 | 11 | CJ
.4 PORTA INT.SEMI-OCA CEDRO-2 FLS-S/FERR.1,40X2,10 | 1 | CJ
.6 PORTA DIVISORIA DIVILUX COMPLETA C/FERRAGEM | 2 | CJ
8. 2. ESQUADRIAS DE ALUMIÍNIO
8. 2. 2. PORTAS
.1 PORTA DE ABRIR-ALUMINIO | 1.96 | M2
.2 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS-ALUMINIO | 16.7 | M2
8. 3. ESQUADRIAS DE FERRO GALVANIZADO
8. 3. 1. PORTÕES
8. 3. 1. 1. DE ABRIR
.1 PORTA DE ABRIR-FERRO COM CHAPAS | 8.53 | M2
8. 4. ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO
8. 4. 1. DE VIDRO INCOLOR
8. 4. 1. 1. PORTAS
.3 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | 206.23 | M2
.4 MAO OBRA VIDRO 10mm E FERRAGEM | 206.23 | M2
8. 5. FERRAGENS
8. 5. 1. CONJUNTO DE FECHADURA E DOBRADIÇAS
8. 5. 1. 1. PARA PORTAS INTERNAS
.1 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA | 19 | CJ
8. 5. 1. 2. PARA PORTAS DE VIDRO
8. 6. RECUPERAÇÃO E/OU REUTILIZAÇÃO DE ESQUADRIAS
.1 FERRAGEM VIDRO TEMPERADO 10mm 100x250cm | 20 | CJ
.2 MUDAR SENTIDO DE PORTA DE VIDRO | 5 | UN
8. 8. ESQUADRIAS DE PVC
8. 8. 2. TELAS DE VENTILAÇÃO
.1 GRADE DE VENTILAÇÃO 20X20CM COM TELA | 24 | PÇ
.2 GRADE DE VENTILAÇÃO 20X10CM COM TELA | 24 | UN
.3 GRADE DE VENTILAÇÃO 25X20CM COM TELA | 6 | UN
.4 GRADE DE VENTILAÇÃO 20X15CM COM TELA | 6 | UN
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10. 1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO
10. 1.2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS
.1 CAIXA CONDULETE 25MM C/TAMPA CEGA | 191 | UN
.2 CAIXA CONDULETE 25MM C/TOMADA 3P - 20A VERMELHO | 1305 | UN
.3 CAIXA CONDULETE 25MM C/TOMADA DUPLA 2P+T | 256 | UN
10. 1. 3. CONDUTORES
.1 CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 1KV 2,5MM2 | 23700 | M
10. 1. 4. ELETRODUTOS/ACESSÓRIOS
.2 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) VERMELHO | 4700 | M
.4 ABRACADEIRA PVC 3/4" COM PARAFUSO E BUCHA VERMELHO | 4983 | UN
.5 ADAPTADOR PVC 3/4", VERMELHO | 2811 | UN
.6 SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1" | 536 | UN
.10 LUVA SOLDAVEL PVC 3/4" VERMELHO | 1414 | UN
.15 COTOVELO COM INSPEÇÃO PVC 3/4" VERMELHO | 1473 | UN
.16 CURVA LONGA 90G COM BOLSA 3/4" PVC VERMELHO | 1104 | UN
10. 1. 6. DISJUNTORES
.1 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | 72 | UN
13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA
13. 6. IMPERMEABILIZAÇÃO COM CRISTALIZANTE
13. 6. 1. VIGA BALDRAME
.1 IMPERM.RIGIDA C/ARG.CRISTALIZANTE-RESERVATORIOS | 3.87 | M2
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
14. 2. ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA
.1 SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 2 FAROIS 55W | 36 | CJ
.2 BLOCO AUTONOMO ILUM. EMERG. 30 LEDS | 1075 | UN
14. 3. SINALIZAÇÕES
14. 3. 1. PLACA DE "SAÍDA"
.1 BLOCO AUTONOMO SAIDA | 715 | UN
14. 3. 3. PLACA DE "ESCADA"
.1 PLACAS ACRILICAS | 6 | UN
14. 3. 4. PLACA DE "TIPO DE EXTINTOR"
.1 PLACAS ACRILICAS | 498 | UN
14. 3.16. PLACA DE "SINALIZAÇÃO DE ANDAR"
.1 PLACAS ACRILICAS | 6 | UN
14. 3.17. PLACA DE "PORTA CORTA FOGO"
.1 PLACAS ACRILICAS | 12 | UN
14. 3.23. PLACA DE IND. DO DISP. DE DESTRAVAMENTO DA FOLHA DE PORTA, "APERTE E EMPURRE"
.1 PLACAS ACRILICAS | 46 | UN
14. 3.24. PLACA DE "PROIBIDO USO DO ELEVADOR EM CASO DE EMERGÊNCIA"
.1 PLACAS ACRILICAS | 6 | UN
14. 5. PORTA CORTA FOGO
.1 PORTA CORTA-FOGO COM MOLA PARA FECHAMENTO | 24 | CJ
14. 9. BARRAS ANTIPÂNICO
.1 BARRA ANTI PANICO SIMPLES | 3 | UN
.2 BARRA ANTIPANICO DUPLA | 43 | UN
15. REVESTIMENTOS
15. 1. DE ARGAMASSA
15. 1. 1. CHAPISCO
.1 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO | 861.38 | M2
15. 1. 2. MASSA UNICA
.1 MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI | 861.38 | M2
15. 3. DE MADEIRA
.1 LAMBRI MACHO E FEMEA PARA REVESTIMENTO DE PAREDE | 3.48 | M2
16. VIDROS
16. 1. VIDRO LISO
16. 1. 1. 4MM
.1 VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM MASSA | 16.41 | M2
17. PINTURA
17. 1. SELADOR/PREPARAÇÃO
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO | 839.19 | M2
17. 3. BASE ACRÍLICA
.1 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS | 841.69 | M2
.2 PINTURA DE PISO 1X1 PARA EXTINTOR | 7 | UN
17. 7. FUNDO SOBRE MADEIRA
.1 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BCO FOSCO P/MADEIRA-1DEM | 89.17 | M2
17. 8. ESMALTE SOBRE MADEIRA
.1 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO | 89.17 | M2
17. 9. FUNDO SOBRE METAL
.1 PINTURA FUNDO ANTI-OXIDO 2 DEMAOS | 719 | M2
17.10. ESMALTE SOBRE METAL
.1 PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS | 719 | M2
17.13. INTUMESCENTE
.1 PINTURA COM TINTA INTUMESCENTE SOBRE MADEIRA 3 DEMAOS | 10.29 | M2
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
.1 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA | 80 | M3
.2 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 5KM | 88 | M3
.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA | 3902.18 | M2
.5 LIMPEZA DE PISO CERAMICO | 30.45 | M2
20. EQUIPAMENTOS
20. 8. ESCADAS
20. 8. 1. ESCADAS METÁLICAS
.1 COLOCAÇÃO DE DEGRAU EM CHAPA METALICA XADREZ EM ESCADA EXISTENTE | 44.86 | M2
.2 ESCADA METALICA PADRÃO BOMBEIROS | 46.88 | M2
20. 9. CORRIMÃO E GUARDA CORPO
.1 GRADIL SIMPLES-FERRO/PARA GUARDA CORPO OU CORRIMAO | 226.69 | M2
.2 TUBO METALICO 2" SOBRE GUARDA CORPO EXISTENTE | 244.75 | M
.3 CORRIMÃO EM TUBO METALICO 2" COLOCADO EM GUARDA CORPO EXISTENTE | 696.69 | M
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO
21. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
21. 1. 1. DESPESAS COM PESSOAL
.1 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | 4 | MES
.2 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | 4 | MES
22. FORRO
22. 1. FORROS
22. 1. 2. GESSO ACARTONADO
.1 FORRO GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAÇÃO | 3 | M2
24. PISO
24. 5. CERÂMICO
.1 PISO CERÂMICO 40X40-COM ARGAMASSA COLANTE | 424.38 | M2
.2 REJUNTAMENTO PISO CERÂMICO - 8MM | 424.38 | M2
24.26. FITA ANTIDERRAPANTE
.1 FITA ANTIDERRAPANTE P/DEGRAUS- 5CM | 747.61 | M
24.27. FITA REFLETIVA ADESIVA
.1 FITA REFLETIVA ADESIVA | 6.28 | M
TOTAL DO ORÇAMENTO
Responsável Técnico

## Cronograma Etapa 1
MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS
Obra: PPCI CAMPUS PELOTAS |  |  |  |  | Endereço: Praça Vinte de Setembro, nº 455
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense |  |  |  |  | Cidade: Pelotas / RS
ITEM | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias |  | TOTAL
| VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1. PROJETOS | [10 empty] | 0 | 0
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [10 empty] | 0 | 0
3. MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | 0 | 0
4. INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [10 empty] | 0 | 0
6. SUPERESTRUTURA | [10 empty] | 0 | 0
7. ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | [10 empty] | 0 | 0
8. ESQUADRIAS | [10 empty] | 0 | 0
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | 0 | 0
13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | [10 empty] | 0 | 0
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | [10 empty] | 0 | 0
15. REVESTIMENTOS | [10 empty] | 0 | 0
16. VIDROS | [10 empty] | 0 | 0
17. PINTURA | [10 empty] | 0 | 0
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [10 empty] | 0 | 0
20. EQUIPAMENTOS | [10 empty] | 0 | 0
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | [10 empty] | 0 | 0
22. FORRO | [10 empty] | 0 | 0
24. PISO | [10 empty] | 0 | 0
Total da Etapa
Total Acumulado
Responsável Técnico
Não utilizar este para editar - utilizar o do arquivo que está sendo dividido os sistemas
Não utilizar este para editar - utilizar o do arquivo que está sendo dividido os sistemas